## Sheet1
Приложение 18 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
2021
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Наименование линии, номер | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Адрес расположения опоры | Напряжение (кВ) | Длина линии, пролета (км) | Материал опор | Расстояние между опорами (длина пролета) | Состояние линии (удовлетворительное\неудовлетворительное) | Cрок службы (лет) | код ОКТМО | Электроснабжаемые населенные пункты | Собственник | Степень износа (%)
Ирбейский
1 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-110 кВ С-41-42-44 "Саянская-Тайшет" |  | с Ирбейское | с.Ирбейское | 110 | 67.4 | металл | 100 | Удовлетворительное | 50 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 88
2 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-19 |  | с Талое | с Талое. п Степановка | 35 | 29.3 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 41 |  | п Степановка, с Талое, с Талое | ПАО «Россети Сибирь» | 82
3 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-20 |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 35 | 5.3 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 31 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 77
4 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-21 |  | с Усть-Яруль | с Усть-Яруль. д Латынцево. с Ирбейское | 35 | 21.8 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 31 |  | с Ирбейское, с Усть-Яруль, д Латынцево | ПАО «Россети Сибирь» | 77
5 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-30-31 |  | с Талое | с Талое. с Ирбейское | 35 | 33.2 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 31 |  | с Ирбейское, с Талое, с Талое | ПАО «Россети Сибирь» | 77
6 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-32-33 |  | с Талое | с Талое. д Успенка | 35 | 25 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 27 |  | д Успенка, д Успенка, с Талое, д Успенка, с Талое | ПАО «Россети Сибирь» | 77
7 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-36 |  | с Ивановка | с Ивановка. с Александровка | 35 | 18.1 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 42 |  | с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Александровка, с Ивановка, с Александровка, с Александровка, с Ивановка, с Александровка, с Ивановка | ПАО «Россети Сибирь» | 88
8 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-37 |  | с Ивановка | с Ивановка | 35 | 8.4 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 33 |  | с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка | ПАО «Россети Сибирь» | 76
9 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-54 |  | с Усть-Яруль | с Усть-Яруль | 35 | 1 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 30 |  | с Усть-Яруль | ПАО «Россети Сибирь» | 77
10 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-59 |  | с Верхняя Уря | с Верхняя Уря | 35 | 13.5 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 30 |  | с Верхняя Уря | ПАО «Россети Сибирь» | 77
11 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-60 |  | с Усть-Яруль | с Усть-Яруль. с Тумаково | 35 | 17.9 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 30 |  | с Тумаково, с Усть-Яруль | ПАО «Россети Сибирь» | 77
12 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-61 |  | с Верхняя Уря | с Верхняя Уря | 35 | 10.54 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 34 |  | с Верхняя Уря | ПАО «Россети Сибирь» | 77
13 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-65 |  | с Ивановка | с Ивановка. с Александровка | 35 | 9.2 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 42 |  | с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Александровка, с Ивановка, с Александровка, с Александровка, с Ивановка, с Александровка, с Ивановка | ПАО «Россети Сибирь» | 82
14 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-35 кВ Т-70 |  | с Маловка | с Ирбейское. с Маловка | 35 | 12.3 | ж/б | 70 | Удовлетворительное | 30 |  | с Ирбейское, с Маловка | ПАО «Россети Сибирь» | 77
15 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.70-03 |  | д Коростелево | д Коростелево | 10 | 10.57 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 34 |  | д Коростелево | ПАО «Россети Сибирь» | 68
16 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.70-04 |  | с Маловка | с Маловка | 10 | 5.25 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 24 |  | с Маловка | ПАО «Россети Сибирь» | 68
17 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.70-05 |  | д Бычковка | д Бычковка. д Петропавловка-1. д Коростелево | 10 | 20.37 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 24 |  | д Коростелево, д Бычковка, д Петропавловка-1 | ПАО «Россети Сибирь» | 78
18 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.70-06 |  | д Хомутово | д Хомутово | 10 | 6.23 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 24 |  | д Хомутово | ПАО «Россети Сибирь» | 69
19 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.34-01 |  | с Александровка | с Александровка | 10 | 0.98 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 39 |  | с Александровка, с Александровка, с Александровка, с Александровка | ПАО «Россети Сибирь» | 91
20 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.34-02 |  | с Александровка | с Александровка | 10 | 5.6 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 38 |  | с Александровка, с Александровка, с Александровка, с Александровка | ПАО «Россети Сибирь» | 92
21 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.34-03 |  | с Александровка | с Александровка | 10 | 10.85 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 16 |  | с Александровка, с Александровка, с Александровка, с Александровка | ПАО «Россети Сибирь» | 69
22 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.34-04 |  | с Александровка | с Александровка. д Первое Мая | 10 | 16.66 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 39 |  | с Александровка, с Александровка, с Александровка, с Александровка, д Первое Мая | ПАО «Россети Сибирь» | 91
23 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.38-02 |  | с Верхняя Уря | с Верхняя Уря | 10 | 8.12 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 31 |  | с Верхняя Уря | ПАО «Россети Сибирь» | 78
24 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.38-03 |  | с Верхняя Уря | с Верхняя Уря | 10 | 3.64 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 28 |  | с Верхняя Уря | ПАО «Россети Сибирь» | 77
25 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.38-04 |  | с Верхняя Уря | с Верхняя Уря | 10 | 5.95 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 29 |  | с Верхняя Уря | ПАО «Россети Сибирь» | 78
26 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.38-05 |  | д Елисеевка | д Елисеевка | 10 | 13.72 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 34 |  | д Елисеевка | ПАО «Россети Сибирь» | 78
27 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.38-07 |  | с Ивановка | с Верхняя Уря. д Михайловка | 10 | 9.94 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 36 |  | д Михайловка, д Михайловка, д Михайловка, д Михайловка, д Михайловка, д Михайловка, д Михайловка, д Михайловка, с Верхняя Уря, д Михайловка | ПАО «Россети Сибирь» | 91
28 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.36-02 |  | с Ивановка | с Ивановка. д Николаевка | 10 | 7.42 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 43 |  | д Николаевка, д Николаевка, с Ивановка, д Николаевка, д Николаевка, д Николаевка, с Ивановка, д Николаевка, с Ивановка, д Николаевка, д Николаевка, с Ивановка, | ПАО «Россети Сибирь» | 91
29 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.36-04 |  | с Ивановка | с Ивановка | 10 | 1.68 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 37 |  | с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка | ПАО «Россети Сибирь» | 91
30 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.36-05 |  | с Ивановка | с Ивановка | 10 | 2.03 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 29 |  | с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка | ПАО «Россети Сибирь» | 73
31 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.36-06 |  | с Ивановка | с Ивановка | 10 | 0.63 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 27 |  | с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка | ПАО «Россети Сибирь» | 72
32 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.36-08 |  | д Сергеевка | д Сергеевка. д Альгинка | 10 | 23.8 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 28 |  | д Сергеевка, д Альгинка, д Сергеевка | ПАО «Россети Сибирь» | 92
33 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.36-10 |  | с Ивановка | с Ивановка | 10 | 11.76 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 28 |  | с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка, с Ивановка | ПАО «Россети Сибирь» | 73
34 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.48-01 |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 10 | 0.77 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 31 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 73
35 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.48-02 |  | с Юдино | с Ирбейское. с Юдино | 10 | 9.52 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 28 |  | с Ирбейское, с Юдино | ПАО «Россети Сибирь» | 73
36 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.48-03 |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 10 | 9.24 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 41 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 92
37 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.48-04 |  | с Мельничное | с Мельничное | 10 | 23.17 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 27 |  | с Мельничное | ПАО «Россети Сибирь» | 73
38 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.48-05 |  | п Изумрудный | д Латынцево. п Изумрудный. с Ирбейское. д Нагорная | 10 | 19.46 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 35 |  | п Изумрудный, с Ирбейское, д Латынцево, д Нагорная | ПАО «Россети Сибирь» | 92
39 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.48-08 |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 10 | 5.11 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 27 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
40 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.48-10 |  | с Мельничное | с Ирбейское. с Мельничное. д Галушка | 10 | 29.61 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 23 |  | с Ирбейское, д Галушка, с Мельничное | ПАО «Россети Сибирь» | 68
41 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.48-12 |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 10 | 0.63 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 21 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 68
42 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.35-01 |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 10 | 5.61 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 21 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 68
43 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.35-02 |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 10 | 4.86 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 21 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 68
44 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.35-04 |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 10 | 3.36 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 21 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 68
45 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.37-01 |  | с Усть-Яруль | с Усть-Яруль | 10 | 27.3 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 35 |  | с Усть-Яруль | ПАО «Россети Сибирь» | 92
46 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.37-02 |  | с Усть-Яруль | с Усть-Яруль | 10 | 6.58 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 42 |  | с Усть-Яруль | ПАО «Россети Сибирь» | 78
47 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.37-03 |  | д Преображенка | д Преображенка | 10 | 6.86 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 40 |  | д Преображенка | ПАО «Россети Сибирь» | 77
48 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.37-04 |  | с Усть-Каначуль | с Усть-Каначуль. д Ракитовка | 10 | 16.38 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 36 |  | д Ракитовка, с Усть-Каначуль | ПАО «Россети Сибирь» | 92
49 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.37-06 |  | с Усть-Яруль | с Усть-Яруль | 10 | 5.18 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 34 |  | с Усть-Яруль | ПАО «Россети Сибирь» | 77
50 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.37-08 |  | с Усть-Яруль | с Усть-Яруль | 10 | 11.41 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 38 |  | с Усть-Яруль | ПАО «Россети Сибирь» | 91
51 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.59-01 |  | с Тумаково | с Тумаково | 10 | 6.09 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 36 |  | с Тумаково | ПАО «Россети Сибирь» | 92
52 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.59-03 |  | с Тумаково | с Тумаково | 10 | 18.55 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 29 |  | с Тумаково | ПАО «Россети Сибирь» | 73
53 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.59-05 |  | д Чухломино | д Чухломино | 10 | 10.99 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 45 |  | д Чухломино | ПАО «Россети Сибирь» | 92
54 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.19-01 |  | с Талое | с Талое. д Серединка. с Рождественка | 10 | 14.63 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 36 |  | д Серединка, с Рождественка, с Талое, с Талое | ПАО «Россети Сибирь» | 92
55 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.19-02 |  | с Благовещенка | с Благовещенка. д Агул. д Ильино-Посадское. д Новомариновка. д Минушка. д Стрелка | 10 | 57.19 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 52 |  | д Ильино-Посадское, д Минушка, д Новомариновка, д Агул, с Благовещенка, д Стрелка | ПАО «Россети Сибирь» | 92
56 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.19-03 |  | с Талое | с Талое | 10 | 6.23 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 38 |  | с Талое, с Талое | ПАО «Россети Сибирь» | 92
57 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.19-04 |  | с Талое | с Талое. д Березовка. д Зеленая Слобода. д Васильевка. д Новоалександровка | 10 | 32.34 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 38 |  | д Васильевка, д Березовка, д Новоалександровка, д Васильевка, д Новоалександровка, д Березовка, д Зеленая Слобода, с Талое, д Новоалександровка, с Талое | ПАО «Россети Сибирь» | 92
58 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.19-05 |  | д Богачево | д Богачево | 10 | 14.42 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 33 |  | д Богачево | ПАО «Россети Сибирь» | 72
59 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.32-01 |  | д Успенка | д Успенка. д Буинка | 10 | 19.74 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 36 |  | д Успенка, д Успенка, д Буинка, д Успенка | ПАО «Россети Сибирь» | 91
60 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.32-04 |  | д Успенка | д Успенка | 10 | 1.68 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 26 |  | д Успенка, д Успенка, д Успенка | ПАО «Россети Сибирь» | 72
61 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.32-06 |  | д Успенка | д Успенка | 10 | 0.28 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 26 |  | д Успенка, д Успенка, д Успенка | ПАО «Россети Сибирь» | 72
62 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.36-08 |  | д Сергеевка | д Сергеевка | 10 | 3.22 | дер. на ж/б | 60 | Неудовлетворительное | 39 |  | д Сергеевка, д Сергеевка | ПАО «Россети Сибирь» | 92
63 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.90-01 |  | п Степановка | п Степановка | 10 | 4.62 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 21 |  | п Степановка | ПАО «Россети Сибирь» | 72
64 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.90-03 |  | п Степановка | п Степановка | 10 | 4.41 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 21 |  | п Степановка | ПАО «Россети Сибирь» | 72
65 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-10 кВ ф.70-02 |  | д Коростелево | д Коростелево | 10 | 3.5 | дер. на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 24 |  | д Коростелево | ПАО «Россети Сибирь» | 72
66 | 04619000 | Ирбейский | Вл-10 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 10 | 0.68 | дер.на ж/б | 60 | Удовлетворительное | 2 |  | с Ирбейское | Муниципальное образование Ирбейский район Красноярского края | 9
67 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 7.47 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
68 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.12 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 18 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 68
69 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 18 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 68
70 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.9 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 18 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 68
71 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.15 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 18 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 68
72 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 18 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 68
73 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 33 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 73
74 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 4.65 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 51 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
75 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.9 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 52 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
76 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 4.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
77 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.45 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 51 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
78 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.45 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 52 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
79 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.65 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 52 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
80 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 54 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
81 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 5.15 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 54 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
82 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 4.2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 50 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
84 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.85 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 51 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
85 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 51 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
86 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.75 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 49 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
87 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 49 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
88 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.8 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 49 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
89 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.8 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 52 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
90 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 31 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
91 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 5.9 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 31 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
92 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.95 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 31 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
93 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.9 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 31 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
94 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
95 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.65 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
96 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
97 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.03 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
98 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.35 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
99 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.9 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
100 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.3 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
101 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.9 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
102 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.5 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
103 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.7 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
104 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.5 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
105 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.07 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
106 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 4.23 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 17 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
107 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.5 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
108 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 6.2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
109 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.36 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
110 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 5 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
111 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.26 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 54 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
112 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 4.65 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 54 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
113 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 53 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
114 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.7 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 54 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
115 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 5.5 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
116 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.89 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
117 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.7 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
118 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.5 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
119 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.25 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
120 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 54 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
121 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.05 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 54 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
122 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.7 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
123 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.15 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
124 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 52 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
125 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.35 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 53 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
126 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.34 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 53 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
127 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.81 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
128 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.75 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
129 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.65 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 41 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
130 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.36 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
131 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.22 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 53 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
132 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.35 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
133 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.35 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
134 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.15 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 53 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
135 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.3 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 53 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
136 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 44 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
137 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.3 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
138 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.95 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 44 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
139 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.33 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
140 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.8 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
141 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.18 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
142 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.35 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
143 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 52 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
144 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.14 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
145 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 4.8 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 52 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
146 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 46 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
147 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
148 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.3 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
149 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.85 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
150 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.08 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
151 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
152 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.85 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
153 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 54 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
154 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.04 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 46 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
155 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
156 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.7 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
157 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 76 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
158 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 27 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
159 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 5.04 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
160 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.9 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
161 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
162 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.3 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 56 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
163 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.7 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 39 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
164 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
165 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.8 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
166 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 4.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
167 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 5.7 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
168 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 4.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
169 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.3 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
170 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.13 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
171 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.3 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
172 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.45 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
173 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.7 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
174 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.35 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
175 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.8 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
176 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.8 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
177 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.25 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 33 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
178 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 33 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
179 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 33 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
180 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.04 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 33 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
181 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 4.35 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 33 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
182 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
183 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
184 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.69 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
185 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.5 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
186 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
187 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
188 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
189 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.84 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
190 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.5 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
191 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.06 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
192 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 33 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
193 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.81 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 26 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
194 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.3 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 26 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 83
195 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 25 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
196 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 25 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
197 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 23 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
198 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.77 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 23 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
199 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.96 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 23 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
200 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.28 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 32 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
201 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.81 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 73
202 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.7 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 20 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
203 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.3 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 23 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
204 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.3 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 19 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
205 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.49 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 18 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
206 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 16 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
207 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.05 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 21 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
208 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | Апано-Ключинский сельсовет | с Ирбейское | 0.4 | 3.05 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 73
209 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.55 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
210 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 21 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
211 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.9 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 73
212 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.85 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
213 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.9 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 71
214 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.7 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 21 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
215 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.25 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 16 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
216 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.91 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
217 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
218 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.7 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
219 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.31 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 19 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
220 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.45 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
221 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 1 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 96
222 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.7 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
223 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.97 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
224 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.32 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
225 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.3 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
226 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
227 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
228 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 6.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
229 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
230 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
231 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
232 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
233 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.95 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 1 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
234 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
235 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.56 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
236 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
237 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
238 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.9 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
239 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
240 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.9 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
241 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.9 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
242 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
243 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.25 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
244 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.52 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
245 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
246 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.55 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
247 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.5 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
248 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.6 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
249 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.58 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
250 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 5.13 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 9 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 92
251 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.06 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
252 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.3 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 27 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
253 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 5.13 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 27 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
254 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.09 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 27 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 81
255 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.41 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 52 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
256 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.62 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 25 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
257 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.95 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 55 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
258 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.32 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 28 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
259 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.59 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 29 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
260 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.8 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 13 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
261 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 19 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
262 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.12 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 17 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
263 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.67 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 17 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
264 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.8 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 17 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 82
265 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 0.32 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 26 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
266 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 3.35 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 17 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
267 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.35 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 27 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
268 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.4 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 19 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
269 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 19 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
270 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 1.2 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 19 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72
271 | 04619000 | Ирбейский | ВЛ-0.4 кВ |  | с Ирбейское | с Ирбейское | 0.4 | 2.52 | дер.на ж/б | 40 | Удовлетворительное | 27 |  | с Ирбейское | ПАО «Россети Сибирь» | 72